ERCOT-DAM 电价期预测结果

- 数据源

ERCOT官网

选用LZ_HOUSTON电价数据

DAM 电价数据 2015年1月1日- 2025年12月10日

- 数据选择和划分

经测试，发现较早的历史数据（2022年之前）会降低模型的预测精度，这可能和ERCOT市场的改革有关，根据调研，在2022年前后的变化主要如下：

- 市场规则变了 (2021年改革)

- 电源结构变了 (风光大增，煤电退役)

- 价格模式变了 (鸭子曲线，负电价)

- 旧数据稀释了近期有效信息

结论: 用2022年后的数据训练效果最好

本次使用2022年-2024年3年的数据训练，使用2025年的数据作为测试

- 常规测试结果

主要测试指标：mae、rmse

主要测试对象：未来一天24小时电价（01:00 - 24:00）

主要测试模型：XGBoost、LightGBM、CatBoost

最佳模型：LightGBM

结果如下：

- 按月效果分析

| 季节 | 月份 | 平均MAE | 表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秋季 | Sep-Oct | $6.15 | 最佳 |
| 夏季 | Jun-Aug | $7.23 | 较好 |
| 春季 | Mar-May | $10.04 | 较差 |
| 冬季过渡 | Nov-Dec | $11.10 | 最差 |

- 按小时效果分析

| 时段 | 小时范围 | 平均MAE | 预测难度 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 凌晨谷时 | HE1-HE5 | $4.64 | ★☆☆☆☆ | 负荷稳定 |
| 早间过渡 | HE6-HE9 | $7.45 | ★★★☆☆ | 负荷爬升 |
| 白天平稳 | HE10-HE14 | $5.92 | ★★☆☆☆ | 光伏出力 |
| 下午过渡 | HE15-HE17 | $8.64 | ★★★☆☆ | 负荷上升 |
| 傍晚峰时 | HE18-HE22 | $16.32 | ★★★★★ | 高波动性 |
| 夜间回落 | HE23-HE24 | $7.79 | ★★★☆☆ | 负荷下降 |